ОПШТИНА БОГАТИЋ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељења за привреду, финансије

и локално – економски развој

Број: 404- 41/2019-02

Датум: 24.12.2019.година

Бo г а т и ћ

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ**

**ИЗРАДА ПРОЈЕКТА**

**РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БОГАТИЋА И ОКОЛНИХ СЕОСКИХ НАСЕЉА**

**ДРУГА ЕТАПА ПРВЕ ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ**

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:1.2.21.

Богатић, децембар 2019.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 404-41/2019-02 од 24.12.2019 год., и решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 404-41/2019-02 од 24.12.2019. године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 5-15 |
| IV | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 16-21 |
| V | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 22-29 |
| VI | ОБРАЗЦИ | 30-42 |
|  | ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВ.УСЛОВА | 30 |
|  | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 32-35 |
|  | OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЈЕ | 36 |
|  | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  | 37 |
|  | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 38 |
|  | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 39 |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА  | 40-41 |
|  | ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ | 42 |
| VII | ИЗЈАВА ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | 43 |
| VII | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 44-45 |
|  | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 46 |
| VIII | КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА | 47 |

## I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општинска управа Богатић .

Адреса наручиоца: Мике Витомировића бр. 1 .

Матични број : 07170718.

ПИБ:101442701

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: opstina @bogatic.rs

Врста наручиоца: органи локалне самоуправе

1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**Предмет јавне набавке** бр.1.2.21. су услуге.

1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

1. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

1. Лице за контакт или служба

Лице за контакт: Љиљана Весић и Милош Мијатовић

е-mail адреса: ljiljana.direkcija@gmail.com

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, од дана отварања понуда.

## II.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

*Опис предмета јавне набавке*: Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње

1. Назив и ознака из Општег речника набавке:

71000000 Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспек. услуге

71242000- Израда пројеката и нацрта;

71320000-Услуге техничког пројектовања

3.Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БОГАТИЋА И ОКОЛНИХ СЕОСКИХ НАСЕЉА

ДРУГА ЕТАПА ПРВЕ ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ

**САДРЖАЈ**

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
2. ПОТРЕБЕ ВОДЕ
3. КОНЦЕПЦИЈА БУДУЋЕГ ВОДОСНАБДЕВАЊА
4. ПРИМАРНИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
5. ФАЗЕ И ЕТАПЕ ИЗГРАДЊЕ
6. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА
7. ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА И ЗАКЉУЧАК
8. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА И-ву ФАЗУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БОГАТИЋА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА
	1. Законска регулативе
	2. Елементи за пројектовање
	3. Постојеће стање
	4. Концепција дугорочног водоснабдевања
	5. Дистрибутивни сyстем снабдевања водом
	6. Примарна и секундарна разводна мрежа
9. ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
	1. Подлоге за геодетске радове
	2. Геотехничке подлоге
10. **УВОДНА РАЗМАТРАЊА**

Тренутно у Општини Богатић организовано снабдевање водом има једино насеље Богатић.

Водоводни систем Богатића састоји се од:

* + Изворишта (три бунара)
	+ Зграде за хлорисање
	+ Резервоара (водоторањ)
	+ Потисног цевовода и
	+ Примарне мреже

Постојеће извориште водоснабдевања Богатића лоцирано је непосредно уз само насеље. Налази се јужно од Богатића на око 1000 m од хиподрома. Извориште (површина око 9 ha) је формирано на земљишту које је у државној својини и није оптерећено другим објектима осим објектима који су саставни део водоводног система насеља Богатић.

Бунари су изграђени 1981 године на локацији која је одређена на основу истражних радова из 1971 године. Након бушења, уграђена је бунарска конструкција (челична цев и филтер пречника 500 mm). Изнад сваког бунара изграђен је шахт у којем су смештене бунарске пумпе и одговарајућа хидромашинска опрема. Поред хидромашинске опреме на потисним цевоводима монтиране су славине за узорковање воде.

Вода се из бунара захвата бунарском пумпом а затим цевоводом потискује ка заједничком сабирном цевоводу. На крају сабирног цевовода изграђен је шахт са ињектором за хлорисање воде. Из овог шахта почиње траса потисног цевовода којим се вода потискује ка резервоару – водоторњу запремине В=500м3 и висине 42м, лоцираном у самом насељу. Хлорисање воде врши се помоћу гасног хлоринатора у просторији која се налази у саставу зграде за хлорисање. Зграда је изграђена у насипу висине око 1,0 m. Осим просторије за хлорисање у згради се налазе и просторије за управљање радом пумпи на бунарима (ручно и аутоматски). Осим рада бунара контролише се и ниво воде у резервоару – водоторњу. Зграда је снабдевена и пијаћом водом и санитарним чвором.

1. **ПОТРЕБЕ ВОДЕ**

На основу Генералног пројекта потребе за водом за перспективни период су прогнозиране око 135 l/s за цело конзумно подручје. Међутим, реално је очекивати да ове потребе за водом буду мање због концепције губитака воде у водоводном систему. Реално је очекивати да потребе за водом (у перспективном период) буду око 100 l/s у дану максималне потребе, тј. око 160-180 l/s у часу максималне потрошње.

1. **КОНЦЕПЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА**

Као извориште водоснабдевања се разматрају две могућности:

1. Постојеће извориште али са каптирањем дубљих водоносних хоризоната (40-60 m) због квалитета подземне воде и
2. Комбинована изворишта са постојећег изворишта и новог изворишта код села “Црна бара”

Кроз Генерални пројекат је разматрана варијанта захватања комплетне количине воде са постојећег изворишта.

**Предлажемо да се усвоји концепција захватања воде са старог изворишта у количини од 60-80 l/s и са новог у количини 20-40 l/s.**

Пошто је извориште “Црна бара” са супротне стране оно се може добро уклопити у систем водоснабдевања.

Предлажемо да се изврши проширење постојећег изворишта са новим бунаром да се изгради сабирни укопани резервоар запремине В=2x500м3, црпна станица за дистрибуцију воде са приручном лабораторијом и командном просторијом а да се постојећи објекат користи за хлорисање воде. На овај начин је сyстем знатно флексибилнији и сигурнији у експлоатацији нарочито ако се узме у обзир раван терен где су потрошачи воде. Постојећи водоторањ би се користио као компензатор за неравномерност потрошње воде и рад црпне станице. Црпна станица ће изравњавати шпицеве потрошње воде са пумпама са фреквентном регулацијом.

1. **ПРИМАРНИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА**

На постојећем изворишту предвиђамо:

* Опремање и прикључење новоизграђеног бунара у систем водоснабдевања,
* Замена и реконструкција постојећа три бунара са продубљењем постојећих бунара или изградњом нових бунара у непосредној близини постојећих,
* Опрема се прилагођава двостепеном препумпавању,
* Са планирана четри бунара може се очекивати оптимално око 60-80л/с подземне чисте воде,
* Сабирни укопани резервоар запремине В=2x500 m3,
* Црпна станица са (3+1) црпним агрегатом 25-30 l/s са фреквентном регулацијом,
* Пратеће просторије ( лабораторија, командни центар и др.),
* Хлорисање воде се предвиђа двосртепено: Примарно са гасним хлором и секундарно са жавеловом водом и то аутоматски.

Примарна водоводна мрежа остаје према Генералном пројекту али се мора мало кориговати због смањених потреба воде. Пошто је примарна водоводна мрежа знатне дужине јер је водоводни систем обухватио комплетно подручје општине морају се наведени радови фазно реализовати.

**Закључак:**

* **Неопходно је поновити хидрауличке прорачуне целог водоводног система и опроверити димензије водоводне мреже,**
* **Као изворишта водоснабдевања узети и постојеће и новопројектовано,**
* **Предложити оптимално решење за све режиме рада,**
* **Што је могуће више избегавати изградњу водоторња као алтернативно решење**
1. **ФАЗЕ И ЕТАПЕ ИЗГРАДЊЕ**

Реконструкција овог водоводног система се мора реализовати у више фаза и етапа и то:

* Као прелазно решење, тј. прва фаза до 2022 године
* Друга фаза до 2035 године
* И коначно решење до 2045 године.

Прва фаза изградње обухвата следеће радове:

1. **Проширење и реконструкцију постојећег изворишта са четири бунара капацитета 60-80 l/s са заменом комплетне опреме,**
2. **Изградњу сабирног резервоара В=2x500 m3 ,**
3. **Нову црпну станицу ккапацитета 80-100 l/s са фреквентном регулацијом,**
4. **Командни центар са лабораторијом,**
5. **Реконструкцију постојећег објекта за хлорисање воде,**
6. **Студија процене стања постојећег водоводног система предвиђа пет етапа приоритета замене постојећих водоводних цеви. Четири су категорије приоритетне за замену јер узимају у обзир квалитет цеви, старост мреже и пречник цеви. У четврту категорију спадају најстарије цеви које имају највеће кварове и код којих је највећи губитак воде. Зато предлажемо да се у првој фази замене све цеви категорије један, два, три и око 10км из категорије четири,**
7. **Предвиђа се и изградња одводног цевовода од постојећих изворишта до насеља Бадовинци дужине око 14 km са пречницима цеви ДН300 и ДН200 mm,**
8. **Мерна места на постојећој и новопројектованој водоводној мрежи**

**Ову фазу изградње делимо у четири фазе и то:**

* + **Прва етапа - Мерна места за контролу губитака**
	+ **Друга етапа - Реконструкција водоводне мреже у Богатићу дужине око 15 km**
	+ **Трећа етапа -Реконструкција и проширење постојећег изворишта и формирање дистрибутивног центра (резервоар, црпна станица, погонски објекат и хлорисање)**
	+ **Четврта етапа - Одвод воде до Бадовинаца дужине 14 km.**
1. **ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. | Година реализације | Опис радоваЕтапе изградње | Вредност радова€ |
| 1. | 2020 | Прва етапаМерна места 15-20 ком. | 250.000 |
| **укупно** | **250.000** |
| 2. | 2020 | Друга етапа* Замена цеви из групе 1,2 и 3 Л=5 km
 | 500.000 |
|  | 2020 | * Замена цеви из групе 4,

Л=10 km | 1.200.000 |
| **укупно** | **1.700.000** |
| 3. | 2021 | Трећа етапа* Проширење И реконструкција изворишта
* Резервоар
* Црпна станица
 | 200.000350.000450.000 |
| **укупно** | **1.000.000** |
| 4. | 2022 | Четврта етапа* Одвод до Бадовинаца Л=14 km
 | 1.000.000 |
| **Све укупно** | **3.950.000** |

1. **ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА И ЗАКЉУЧАК**

**Прва фаза реконструкције и проширења водоводног система Богатића обухвата око 15000 становника у регионални сyстем водоснабдевања. Укупне инвестиције за ове радове су око 3.950.000 € и то је предвиђено да се реализује у наредном трогодишњем период:**

* **У 2020 години предвиђена инвестициона улагања су 1.950.000 € и за пројектну документацију 35.000€**
* **У 2021 години предвиђена инвестициона улагања су 1.000.000€ и за пројектну документацију 25.000€**
* **У 2022 години предвиђена инвестициона улагања су 1.000.000€ и за пројектну документацију 15.000€**
1. **ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА I ФАЗУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БОГАТИЋА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА**
	1. **Законска регулатива**

Пројектна документација се ради у складу са новим Законом о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС бр 132 и 145/2014).

Документација обухвата:

1. Пројекат изведеног стања постојећих објеката водоснабдевања за озакоњење постојећег водоводног система
2. Геодетски елаборат
3. Идејни пројекат
4. Пројекат за извођење који се ради на основу усвојненог Идејног пројекта за грађевинску дозволу

**НАПОМЕНА: Напред наведена документација се ради на основу Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта.**

Техничка документација мора бити израђена у складу са:

* Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14, у даљем тексту: Закон);
* Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12)
* посебним законима;
* прописима и правилницима донетим на основу Закона;
* прописима чија је обавеза доношења прописана посебним законима, а који директно или на други начин утичу на основне захтеве за објекат;
* правилима струке и основним захтевима за објекат;
* локацијским условима
* водним условима (за Пројекат за грађевинску дозволу).

Техничком документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекти за које се она израђује, у целини, односно у сваком посебном делу, буду погодни за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе, задовоље следеће основне захтеве:

* механичка отпорност и стабилност;
* заштита од пожара;
* хигијена, здравље и животна средина;
* безбедност и приступачност приликом употребе;
* заштита од буке;
* економично коришћење енергије и очување топлоте;
* одрживо коришћење природних ресурса.

По обиму и намени техничка документација предвиђена овим задатком обухвата:

* **Пројекат о затеченом стању са геодетским елаборатом**
* **Идејни пројекат**

За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, одређених пројектом за грађевинску дозволу.

Свака израђена наведена врста техничке документације за водоводну мрежу треба да садржи следеће делове:

1. Општа документација;
2. Текстуална документација;
3. Нумеричка документација;
4. Графичка документација.

Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја.

Техничка документација у електронском облику мора бити погодна за унос и обраду у водном информационом систему и ГИС формату.

Техничка документација се израђује на српском језику.

Техничка документација, када се израђује на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4.

Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4.

Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта.

Подлоге за израду ове техничке документације, која се израђује у складу са важећим општим прописима и правилима струке, као и посебним везаним за предвиђене објекте, представљају:

* Генерални пројекат снабдевања водом насеља
* преостала расположива техничка документација постојећег система и пројектованих система за водоснабдевање, као и објеката у изградњи, које обезбеђује наручилац радова,техничке карактеристике и диспозиције постојећих објеката на терену и објеката у изградњи,
* копија катастарских планова, које обезбеђује наручилац радова,
* листови непокретности, које обезбеђује наручилац радова,
* изводи из катастра подземних инсталација, које обезбеђује наручилац радова,
* катастарске подлоге-карте шире зоне предвиђених објеката, које обезбеђује наручилац радова,
* израђени одговарајући катастарско-топографски планови на основу допунских детаљних геодетских мерења, који се наменски раде током израде документације,
* оверени катастарско-топографски планови израђени након допунских мерења од стране РГЗ-а, што је обавеза наручиоца радова,
* решени имовинско-правни односи, што је обавеза наручиоца радова,
* геотехнички елаборат, који се наменски ради током израде документације,
	1. **Елементи за пројектовање**
1. Уводна разматрања са описом природних карактеристика терена, положајем насеља и значајем овог подручја за перспективни развој региона.
2. Постојеће стање водоснабдевања са приказом изведених објеката и критичким освртом на постојећи систем дистрибуције воде, детаљан приказ постојећих објеката са захватом, транспорт и дистрибуцију воде,недостацима и другим проблемима у погону.
3. Дати кратак осврт на генерални урбанистички план са посебним освртом на демографске податке, потрошаче воде, просторна решења и програмске смернице, перспективни развој становништва, развој индустрије и слично.
4. Анализа потреба воде, анализа специфичне потрошње воде по декадама развоја, неравномерност потрошње воде, меродавне количине и друго.
5. Подручје водоснабдевања, висинска диспозиција потрошача зоне водоснабдевања.
	1. **Постојеће стање**
6. Детаљан опис дистрибутивног система са свим хидрауличким карактеристикама и висинским диспозицијама
7. Анализа постојећег стања са аспекта хидрауличких могућности, квалитата мреже, расположиве резервоарске запремине, проблем у снабдевању водом приградских насеља и индустријске зоне, критична висинска подручја и друго
8. Кратак осврт на постојеће стање, са досадашњим интервенцијама и постигнутим ефектима
9. Анализа досадашње потрошње воде
	1. **Концепција дугорочног водоснабдевања**
10. Кратак приказ дугорочног решења водоснабдевања из Генералног пројекта
11. Прелазно решење
12. Етапе изградње

**8.5. Дистрибутивни систем снабдевања водом**

1. Детаљна анализа плана намене површина и концепција развоја индустрије: зоне становања, број становника по зонама, висинска диспозиција потрошача воде, зонирање потрошача воде по декадама развоја до 2040 године, перспективни развој већих потрошача воде.
2. Диспозиција решења: подручје водоснабдевања, висинска диспозиција потрошача, зоне водоснабдевања, могуће варијанте дистрибуције воде, уклапање са постојећим објектима и предолг решења.
3. Хидрауличке анализе и предрачун: се спроводе за комплетан систем водоснабдевања и то основни примарни, за све висинске зоне, сва приградска насеља и индустрију:
* На основу срачунатих потребних количина воде и срачунатих хидрауличких стања по деоницама, дати комплетну хидрауличку анализу и прорачуне којима ће се дефинисати све битне хидрауличке величине
* Прорачун треба да обухвати сва меродавна и ванредна погонска стања у условима стационираних и нестационираних решења
* Извршити потребне хидрауличке прарачуне и дати пијезометарска стања у карактеристичним тачкама система укључујући и избор оптималних димензија објеката
* Посебно размотрити почетна стања и сукцесивно пуштање у погон појединих деоница и извршити прорачун за сваку етапу посебно
* У оквиру хидрауличког прорачуна посебно третирати потисне делове система код којих треба обухватити разне случајеве рада црпних станица
* За све размотрене случајеве спровести хидрауличке прорачуне а добијена пијезометарска стања приказати на одговарајућем и уздужном профилу
* На основу хидрауличког прорачуна одредити димензије цевовода и капацитета објеката у систему
* Одредити и срачунати потребну запремину резервоара као и тачну висинску диспозицију истих.

Обрада података, прорачуни, приказ пијезометарског стања и све што је везано за хидраулички режим се обрађује компјутерски тј. преко рачунара.

1. Објекти водоснабдевања
* Дистрибутивни систем са пратећим објектима,
* Потисни и гравитациони цевоводи: положај и траса цевовода, избор материјала, објекти на цевоводу
* Примарна дистрибутивна мрежа, уклапање са постојећим водоводом, врста материјала, објекти на мрежи
* Резервоари: облик и димензије резервоара, положај, услови руковања
* Црпне станице
* Дистрибутивна мрежа за насеље.
1. Анализа разматраних варијанти
* Оријентациони предмер и предрачун радова
* Економски показатељи:финансијска улагања, погонски трошкови, одржавање и други параметри
* Анализа разматраних варијанти са функционалног, економског и финансијског аспекта, могућности фазе изградње, заштите човекове околине и предлог варијанте за усвајање.
1. Диспозиција дистрибутивног система
* Детаљан опис усвојеног решења са свим конструктивним и хидрауличким параметрима
* Основне карактеристике и димензионисање свих подсистема
1. Етапе и етапе изградње
* Детаљно анализирати дефицитарност воде за поједина насеља и на основу тога предложити етапност изградње
* Приказ динамике улагања инвестиција
* Конструкција финансирања и други економски параметри.

**8.6.Примарна и секундарна разводна мрежа**

* + План намене површина и план становништва
	+ Анализа потреба воде за садашње и будуће стање са дневним и часовним неравномерностима
	+ Детаљни хидраулички прорачун водоводне мреже за разне случајеве потрошње воде и димензионисање примарне и секундарне водоводне мреже
	+ Ситуационо решење мреже са свим неопходним објектима (шахтови, пролази , хидранти и друго)
	+ Подужни профили са прикључцима
	+ Објекти на мрежи са свим детаљима за извођење
	+ Предмер и предрачун радова по фазама изградње.
1. **ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ**

**9.1. Подлоге за геодетске радове**

- Геодетске подлоге или катастарске подлоге за комплетно подручје у размери 1:2500 (друга висинска зона)

- Геодетски снимак коридора за водоводну мрежу и локација за све објекте у погодној размери, укупне дужине око 15 km.

За потребе израде техничке документације Пројекта о затеченом стању потребно је извршити геодетска снимања терена на локацијама објеката и израдити следеће геодетске подлоге:

1. Подужни профили терена по трасама цевовода Р 1:100/1000, са унетим теменима, хоризонталним вертикалним скретањима, детаљним тачкама и карактеристичним тачкама, као и положајем снимљених подземних инсталација, са унетом стационажом, међурастојањима и падовима, у електронској форми, ДВГ формат. Дужина магистралних цевовода око 10км, а примарне водоводне мреже око 5км.
2. Ситуације трасе цевовода на постојећим топографско**-**катастарским подлогама Р **1:2500,** са теменима, скретним угловима, списком координата темена, као и снимљеним подацима постојећих објеката у зони трасе цевовода: шахтова водовода и канализације (кота поклопца шахта, кота темена цеви и пречник цеви), стубова ЕД мреже и ТТ мреже, и сл., у електронској форми, ДВГ формат, и један примерак на паусу.

**9.2. ГЕОТЕХНИЧКЕ ПОДЛОГЕ**

За потребе израде пројекта објеката водосистема потребно је извршити неопходна геотехничка истраживања терена. Задатак истраживања је:

* + Да се утврди геолошка грађа терена и физичко-механичка својства заступљених литолошких средина у зони садејства (2-10м дубине) са планираним објектима. Геолошку грађу дефинисати до појаве чврстих партија глинаца. Регистровати евентуално ниво подземне воде и прогнозира максималан ниво. Утврдити стабилност терена у природним условима. Дефинисати стабилност косина током изградње или указати на техничке мере евентуалне конструктивне заштите ископа.
	+ Дефинисати геотехничке услове темељења црпне станице и резервоара са аспекта: минималне дубине фундирања, избора начина темељења, дозвољеног напрезања на тло, могуће појаве слегања, дефинисања зона евентуалне замене подтла, техничких услова замене тла, услова ископа, услова затрпавања ископа уређења терена око објекта, категорије ископа према класификацији и др.
	+ За цевовод дефинисати услове припреме подтла за пологање цевовода, дефинисати зоне појаве подземне воде у нивоу ископа, дефинисати зоне евентуалне замене и услова замене подтла , услова ископа, дефинисати зоне и мере заштите терена објекта од ископа, услове затрпавања ископа уређења терена око цевовода, категорије ископа према класификацији и др.
	+ Резултате истраживања приказати кроз текстуални део и следеће графичке прилоге: Инжењерско-геолошку карту размере 1:1000 (1:5000), геотехничке пресеке терена на локацији црпне станице и резервоара, размере 1:250 (1:100) , геотехнички подужни пресек терена по траси цевовода, размере 1:100/1000, записнике теренских радова и лабораториских опита.

Приликом извођења истраживања и израде Елабората уважавати одредбе Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник Републике Србије 88/11), Правилника о изради Пројекта геолошких истраживања и Елабората о резултатима геолошких истраживања (Сл. гласник Републике Србије 51/96), Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 22/11) и других важећих прописа за ову врсту техничке документације.

Геотехничка истраживања извести дуж постојећих траса дужине око 10-15 км резервоара и црпне станице. Задатак истраживања је да утврди:

- Геолошку грађу терена у зони ископа за цевовод и садејства резервоара са тереном

 - Утврди физичко- механичка својства литолошких чланова.

 - Региструје ниво подземне воде и прогнозира максималан

 - Региструје нестабине појаве на траси цевовода.

## IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

**1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

***Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:***

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже ***да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).***

|  |
| --- |
| **Доказ:** |
| Правно лице**:** | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже ***да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).***

|  |
| --- |
| ***Доказ:*** |
| *Правно лице* | 1. Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Предузетник и физичко лице* | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична делапротив животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта  |

|  |
| --- |
| **ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.** |

1. **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати ***да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).***

|  |
| --- |
| ***Доказ:*** |
| *Правно лице* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
 |
| *Предузетник*  | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе иуверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| *Физичко лице* | 1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
 |
| Орган надлежан за издавање: | 1. Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према местуседишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
2. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврдулокалне пореске управе приложи и потврде осталих локалнихоргана/организација/установа.
 |

|  |
| --- |
| **ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.** |

1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати *да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).*

Да има важећу **„велику лиценцу“** надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и то:

 **ПО71Г3** – хидротехничких пројеката за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације

 **ПО71М2** – пројекте машинских инсталација објекта водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидростатике за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације

**Доказ: Фотокопија наведених лиценци**

1. Да поседује важеће Решење надлежног органа (Републичког геодетског завода) за обављање делатности која је предмет јавне набавке (које је прописано Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл. гласник РС“ бр. 33/10) односно лиценце за рад геодетске организације и то за израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

**Доказ:** фотокопија Решења надлежног органа (Републичког геодетског завода) за обављање делатности која је предмет јавне набавке (које је прописано Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл. гласник РС“ бр. 33/10) односно лиценце за рад геодетске организације и то за израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

6.Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда *изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).*

|  |
| --- |
| ***Доказ*:** Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац наведене изјаве дат је у конкурсној документацији. |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне** **услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредном тексту , **и то** :

**1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ**

Да је Понуђач у претходне три године (2016, 2017 и 2018 год) има укупне пословне приходе у висини од најмање 4.000.000,00 дин без ПДВ-а

**Доказ: Извештај о бонитету за Јавне набавке које издаје Агенција за привредне регистре – регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника (за три године 2016, 2017 и 2018) и извештај овлашћеног ревизора (за наведене три године) уколико је понуђач обвезник вршења ревизије или биланс стања и успеха за наведене године.**

**2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

**а)** Да је Понуђач у претходном периоду од 2014 до 2018 урадио пројектну документацију (Идејни пројекти, Главни пројекти, Пројекти за грађевинску дозволу, Извођачке пројекте и Пројекте изведеног стања) из области јавне набавке и то:

- постројења за пречишћавање воде капацитета преко 100л/с и више.

- захватне грађевине капацитета 100 л/с и више

- црпне станице 100 л/с и више

- резервоаре 500 м3 и више и

- цевоводе ДН300мм и веће

Уговорена вредност радова по сваком појединачном Уговору треба да буде већа од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

**б)** Да је Понуђач у претходном периоду од 2014 до 2018 урадио пројектну документацију (Идејни пројекти, Главни пројекти, Пројекти за грађевинску дозволу, Извођачке пројекте и Пројекте изведеног стања) за водоводну мрежу дужине **преко 50км**

**ц)**  Да је Понуђач у претходном периоду од 2014 до 2018 урадио бар три пројекта изведеног стања из области јавне набавке и то укупне дужине преко **50км**.

Опште напомене:

\* Ако је кроз један Уговор обухваћено више објеката из члана а) признаје се само једна референца по закљученом Уговору.

\*Не признају се референце за Генералне пројекте и Идејна решења

\* За сваки услов формирати посебну додатну документацију

Доказ: За сваку референцу доставити или потврдуИнвеститора или фотокопију Уговора или фотокопију Окончане ситуације.

**3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ**

Да има одговарајући кадровски капацитет: Да има минимум 5 (пет) стално запослених или по уговору ангажованих инжењера са одговарајућим лиценцама и потврдама од ИКС о важности и то:

-Минимум 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера хидрограђевинске струке (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) - Лиценца ИКС број 314

-Минимум 1 (један) дипломираног инжењера машинства (одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехничке и хидроенергетске) лиценца ИКС број 332

-Минимум 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије ( одговорни пројектант геодетских пројеката) лиценца ИКС број 372

-Минимум 1 (једног) дипломираног инжењера геологије ( одговорни пројектант на узради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога) лиценца ИКС број 391

Поред наведеног одговорни извођачи морају да задовоље следеће услове:

* Да минимум 3 (три) пројектаната буде у сталном радном односу код Понуђача
* Да преостали одговорни пројектанти буду ангажовани на одређено време или Уговором о делу на одређени временски период сходно члану 199 и члану 202 Закона о раду

Доказ: Изјава за кадровски капацитет,приложити образац пријаве на обавезно социјално осигурање, фотокопије лиценце и потврде о важности лиценце од Инжењерске коморе.

За запослене ангажоване по основу уговора из ван радног односа доставити фотокопију уговора о привременим и повременим пословима или уговора о делу или уговора о допунском раду, из кога се може утврдити да су лица ангажована код понуђача, фотокопију лиценце и копија потврде о важности лиценце од Инжењерске коморе.

Једно лице може поседовати и већи број лиценци

**4. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

* Понуђач се обавезује да изврши обилазак локације и упозна са објектима на којима се изводе услуге, како би квалитетно извршио предметну услугу. Понуђач који не изврши увид, сматраће се као неозбиљан понуђач, и његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
* Доказ који доставља понуђач
* Понуђач приликом извршеног обиласка са представником наручиоца, добија оверену потврду од стране представника наручиоца са којим је извршио обилазак, која се налази у прилогу конкурсне документације.

|  |
| --- |
| ***Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача*** |
| 1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
 |
| 1. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у. Конкурсној документацији.
 |
| 1. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
 |

|  |
| --- |
| ***Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем*** |
| Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке. |

**2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.ЗЈН**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем **Изјаве,** којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне понуђач доказује достављањем доказа који су напред наведениу конкурсној документацији.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора **може** да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова и да их достави на горе наведен начин**,** а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказ из члана 75.став1. тачка1.ЗЈН који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Понуђачи које се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе изчлана 75.став1.тачка1. до 4. ЗЈН. У овом случају потребно је навести да је понуђач уписан у Регистар понуђача и интернет страницу на којој су ови докази јавно доступни**.**

## V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

 Понуду доставити на адресу Општина Богатић, Мике Витомировића бр. 1 , са назнаком *„*ПонудаИзрада пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње,***ЈН бр.1.2.21- НЕ ОТВАРАТИ“.***

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до **03.01.2020** до 11,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

1. образац Изјава понуђача о испуњавању услова из члана75 ЗЈН.
2. образац понуде,
3. образац структуре цене,
4. образац трошкова припреме понуде,
5. образац изјаве о независној понуди,
6. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
7. модел уговора,
8. Образац потврде о обиласку локације
9. образац Изјаве о кадровској опремљености,
10. образац референтне листе и образац потврде о раније реализованим уговорима,
11. образац Изјаве о кадровској опремљености,
12. друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

**Пожељно је да понуђач доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце датеу конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном икривичном одговорношћу),то треба да дефинишуспоразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА БОГАТИЋ, Мике Витомировића 2*,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку-услуге Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње** **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде за јавну набавку набавке услуге- Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње** - **НЕ ОТВАРАТИ**

„**Опозив понуде за јавну набавку услуге Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње** **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње** -. **НЕ ОТВАРАТИ**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на ***Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.***

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на ***Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.***

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извршилац услуге по предаји студије.

Авансно плаћање није предвиђено.

***9.2. Захтев у погледу рока и места извршења услуге***

Рок за завршетак и израду **услуге Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње** који су предмет јавне набавке не може бити дужи од три месеца од дана увођења у посао понуђача.

**9.3. *Захтев у погледу рока важења понуде***

Рок важења понуде **не може бити краћи од 30 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### 10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се ***за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност***.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### 12.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

**Отварање понуда одржаће се**: **03.01.2020**. године у 12,00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Богатић, Мике Витомировића бр. 1, просторијa: мала сала, први спрат.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћењена на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### 13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### 14.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан дачува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### 15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Богатић, Мике Витомировића бр. 1, електронске поште на e-мail: ljiljana.direkcija@gmail.com радним данима (понедељак-петак) у времену од 07-15 часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.2.21.".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.Закона.

### 16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93.Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 17.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је ***„*Најнижа понуђена цена*“.***

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

### 18.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршење предметне услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

**19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**Изабрани понуђач** се обавезује да ће у року од осам дана од дана потписивања уговора, доставити бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за добро извршење посла, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

### 20.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА***

Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама*.*

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-мail: ljiljana.direkcija@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,против сваке радње наручиоца,осим ако Законом није другачије одређено.

1. ***Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације***, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

1. ***Последоношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона*** или ***одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона***, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун**: 840-30678845-06, **Модел**: 97, **Позив на број**:50-016 **Прималац:** буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 60.000,00 динара

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**24**) Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна

 **Образац бр.1.**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О Ј.Н. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*у поступку јавне набавке мале вредности Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља , друга етапа прве фазе изградње ЈН број 1.2.21, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена**: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

 **Образац бр.1.а**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке мале вредности:1.2.21 Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије*.*
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача .*

##  Образац бр.2

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку вредности- Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља,ЈН број 1.2.21.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име лица за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-мail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име лица за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име лица за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:****Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име лица за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:****Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** **–** Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив услуге производа** | **Цена (дин)** |
| 1 | Израда пројекта реконструкције и проширења вовдоводног система Богатића и околних сеоских насеља |  |
| Укупно: |  |
| ПДВ (20%) |  |
| Укупно са ПДВ-ом:  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације  |
| Рок важења понуде: | \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда  |
| Рок за извршење предметне услуге: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана увођења у посао  |

**НАПОМЕНА:**

**Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку**

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

 **Образац бр.3**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1****Бр.** | **2****Назив услуге производа** | **3****Цена (дин)****без ПДВ-а** | **4****Цена са ПДВ-ом** |
| 1 | Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља |  |  |

1. У колони 3. исказати цену без ПДВ-а за наведену ставку.
2. У колони 4. исказати цену са ПДВ-ом за наведену ставку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

 **Образац бр.4.**

##  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (назив понуђача)

дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке **-**Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља, бр1.2.21. , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .*

 **Образац бр.5**

##  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, као понуђач, назив понуђача*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

*Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.*

*Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.*

 **Образац бр.6**

##  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *назив понуђача*

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) , дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_при састављању понуде за јавну набавку Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља, бр. 1.2.21. поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

 **Образац бр.7**

##  МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана \_\_\_\_\_\_2019. године, између:

1.Општинске управе,општине Богатић, коју заступа начелник Бранко Даниловић, улица Мике Витомировића бр. 1, 15350 Богатић, ПИБ: 101442701, матични број: 07170718 (у даљем тексту: наручилац), и

2.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_, шифра делатности: \_\_\_\_\_\_\_\_, матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ( у даљем тексту извршилац услуге) коју заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је наручилац на основу Закона о јавним набавкама ( ,,Службени гласник РС“бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.\_\_\_услуге **Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља** на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки;

- да је извршилац услуге доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је наручилац одлуком о додели уговора број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( попуњава наручилац), доделио уговор за јавну набавку бр 1.2.21 услуге**-** Израда пројекта реконструкције и проширења водоводног система Богатића и околних сеоских насеља,понуђачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(попуњава наручилац).

**II ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА, ПЛАЋАЊЕ И РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Члан 2.**

Уговорне стране сагласно констатују да вредност набавке из члана 1.овог уговора, према ценама из прихваћене понуде извршиоца услуге бр:\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ године износи:

 - вредност услуге без ПДВ-а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 РСД,

 - ПДВ 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 РСД,

 - вредност услуге са ПДВ-ом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 РСД.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати док траје уговор.

Наручилац ће сва плаћања вршити на званичан банкарски рачун извршиоца услуге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке,.

Рок за извршење предметне услуге износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана увођења у посао.

Наручилац ће плаћање извршити након предаје предмета уговора од стране извршиоца услуге и испостављања уредног рачуна.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години по овом Уговору ће бити реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити опредељена за исту намену.

**Члан 3.**

**Изабрани понуђач** се обавезује да ће у року од осам дана од дана потписивања уговора, доставити бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за добро извршење посла, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

**КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ УГОВОРНИХ СТРАНА**

**Члан 4.**

Сва комуникација између уговорних страна сматраће се важећом само ако је у писменој форми и само уколико је дирекно прими овлашћено лице уговорне стране.

**ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА**

**Члан 5.**

Извршилац услуге је дужан да ангажује особље које је довољно квалификовано, стручно и има искуство у изради пројеката, а све у складу са важећим законским прописима и условима из конкурсне документације.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 6.**

 Наручилац има право да раскине уговор уколико извршилац:

- не отпочне са уговореном услугом у оквиру рока прецизираног у уговору и конкурсном документацијом,

 - не заврши услуге у уговореном року или их заврши на начин који није у складу са

понудом и конкурсном документацијом, или уочене недостатке не отклони у року који му је оставио овлашћени представник наручиоца.

Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља извршиоцу услуге. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси извршилац услуге, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

**ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 7.**

Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе важећих законских прописа за ову врсту посла.

Уговорне стране ће евентуалне спорове настале по овом уговору покушати да реше саме, а ако то не учине, спор ће бити предат надлежном суду.

**Члан 8.**

Уговорне стране су сагласне са овим уговором, и његовим условима и одредбама.

Овај уговор се потписује у шест оргинала на српском језику.

Наручилац добија четири а извршилац услуге два комплетно потписана и оверена оргинална примерка уговора.

У Г О В А Р А Ч И:

 ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Бранко Даниловић, начелник

 општинске управе

**Образац бр.8**

ОБРАЗАЦ

 Потврда о обиласку локације

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, обишао је локацију за предметнујавну набавку - и добио све неопходне информацијепотребне за припрему понуде.

 Потпис овлашћеног лица понуђача Датум:

МП

\_\_\_\_. \_\_\_\_. 2019. године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За Наручиоца потврђујемо да је

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,(име и презиме представника Понуђача )

дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године извршио обилазак предметне локације

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За наручиоца – Општинске управе Богатић, потпис и печат

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

|  |
| --- |
| **Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем** да као понуђач у овом поступку јавне набавке располажем кадровским капацитетом неопходним за извршење предметног уговора што подразумева да имам :-Најмање 5 стално запослених или по уговору ангажованих инжењера са одговарајућим лиценцама и потврдама од ИКС о важности и то:- **Минимум 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера хидрограђевинске струке** (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) **- Лиценца ИКС број 314****Минимум 1 (један) дипломираног инжењера машинства** (одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехничке и хидроенергетске) **лиценца ИКС број 332****Минимум 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије (** одговорни пројектант геодетских пројеката) **лиценца ИКС број 372** **Минимум 1 (једног) дипломираног инжењера геологије** ( одговорни пројектант на узради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога) **лиценца ИКС број 391** . |
| Редни број | Име и презиме | Стручна спрема и степен квалификације | Радни статус(рад на одређено,неодређено,повремени послови...) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Датум: Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изјављујем да  *назив понуђача*

сам је у периоду од 2014. до 2018. године до дана објаве Позива на Порталу јавних набавки урадио пројектну документацију ( Идејни пројекти, Главни пројекти, Пројекти за грађевинску дозволу, Извођачке пројекте и Пројекте изведеног стања)из области јавне набавке и то:

**а**) **- постројења за пречишћавање воде капацитета преко 100л/с и више.**

**- захватне грађевине капацитета 100 л/с и више**

**- црпне станице 100 л/с и више**

**- резервоаре 500 м3 и више и**

**- цевоводе ДН300мм и веће**

**б)** Да је Понуђач у претходном периоду од **2014** до **2018** урадио пројектну документацију (Идејни пројекти, Главни пројекти, Пројекти за грађевинску дозволу, Извођачке пројекте и Пројекте изведеног стања) за водоводну мрежу дужине **преко 50км**

**ц)**  Да је Понуђач у претходном периоду од **2014** до **2018** урадио бар три пројекта **изведеног стања** из области јавне набавке и то укупне дужине преко **50км**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив уговора(навести назив научне студије које су предмет уговора) | Година израде научне студије | Наручилац |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврде о раније закљученим уговорима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

##  ПОТВРДА О РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Назив наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

**ПОТВРДУ**

Да је понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште понуђача)

за потребе наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**квалитетно** и **у уговореном року** извршио следеће услуге:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (навести назив научне студије), а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_\_\_. године.

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.*

**Поглaвље** **VIII**

 **Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде и додела уговора ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена „

**Елементи критеријума**

**на основу којих ће се извршити додела уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршење предметне услуге.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.